|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |  |
| --- | --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji oraz numery działek Site name and plot numbers | Biała Podlaska – Elektryczna Numery działek 510/17, 510/18, 510/22 Biala Podlaska – Elektryczna Plot numbers 510/17, 510/18, 510/22 |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Biała Podlaska Biala Podlaska |
|  | Powiat District | Biała Podlaska Biala Podlaska |
|  | Województwo # Province (Voivodship) | Lubelskie Lubelskie |
|  | Link do mapy lokalizacji (My Maps) Link to My Maps | https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1BMTisCA2VYawLeXVbmLO6DlZd-BwO1on&usp=sharing |
| Powierzchnia nieruchomości Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha # Max. area available (as one piece) ha | 2,06 ha 2,06 ha |
|  | Kształt działki The shape of the site | Inny Other |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) # Possibility for expansion (short description) | Nie No |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 23% VAT # Approx. land price PLN/m2 # including 23% VAT | 95 PLN 95PLN |
|  | ## Właściciel / właściciele # Owner(s) | Gmina Miejska Biała Podlaska Municipal Commune Biala Podlaska |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | Tak Yes |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego # Zoning | Produkcja, składy, usługi Manufacturing, warehouses, services |
| ## Charakterystyka działki # Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | Nieklasyfikowane Not classified |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | 1 m 1 m |
|  | Ograniczenia wysokości budynków [m] Building height limit [m] | 15m 15m |
|  | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage [%] | Produkcja, składy – 90% Usługi – 45% Wskaźnik intensywności zabudowy od 0,4 do 1,2 Manufacturing, warehouses – 90% Services – 45% Floor area ratio from 0,4 to 1,2 |
|  | Obecne użytkowanie # Present usage | Nie użytkowany Not used |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) # Soil and underground water # pollution (Y/N) | Nie No |
|  | ## Poziom wód gruntowych m # Underground water level m | Brak danych not available |
|  | Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | Nie No |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) # Risk of flooding or land slide (Y/N) | Nie No |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) # Underground obstacles (Y/N) | Nie No |
|  | # Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Nie No |
|  | # Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) # Ecological restrictions (Y/N) | Nie No |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Nie No |
| ## Połączenia transportowe # Transport links | Droga dojazdowa do terenu Access road to the plot (type and width of access road) | Droga asfaltowa – 8m Asphalt road – 8m |
|  | Autostrada / droga krajowa km # Nearest motorway / national road km | Droga Krajowa nr 2 (odległość około1km) National Road no. 2 (distance about 1km) |
|  | Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | Warszawa 170 km Warszawa 170 km |
|  | Kolej km # Railway line km | Biała Podlaska (odległość około 4km) Biała Podlaska (distance about 4km) |
|  | Bocznica kolejowa km # Railway siding km | Biała Podlaska (odległość około 4km) Biała Podlaska (distance about 4km) |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km # Nearest international airport km | Lublin (LUZ): 120 km Lublin (LUZ): 120 km |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest province capital km | Lublin (120 km) Lublin (120 km) |
| Istniejąca infrastruktura # Existing infrastructure | ## Elektryczność na terenie (T/N) ## Electricity (Y/N) | Tak Yes |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | 15m 15m |
|  | - Napięcie Voltage kV | 15 kV 15 kV |
|  | - Dostępna moc Available capacity MW | 1 MW 1 MW |
|  | Gaz na terenie (T/N) ###### Gas (Y/N) | Nie ###### No |
|  | - Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m | 280m 280m |
|  | - Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3 | 38 MJ/Nm3 38 MJ/Nm3 |
|  | - Średnica rury Pipe diameter mm | 110 mm 110mm |
|  | - Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | 200 Nm3/h 200 Nm3/h |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | Tak Yes |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | 10m 10m |
|  | - Dostępna objętość Available capacity m3/24h | 2 000 m3/24h 2 000 m3/24h |
|  | Kanalizacja na terenie (T/N) ## Sewage discharge (Y/N) | Tak Yes |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point (distance from boundary) m | 10m 10m |
|  | ## Dostępna objętość ## Available capacity m3/24h | 2 000 m3/24h 2 000 m3/24h |
|  | ## Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | Nie No |
|  | ## Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Tak Yes |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point (distance from boundary) m | 100 m 100 m |
| Uwagi # Comments |  |  |
| # Komórka przygotowująca ofertę # Offer # prepared by | Punkt Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, +48 83 341 69 42 Investor Service Point, Municipality of Biala Podlaska, 3 Marszałka Józefa Piłsudskiego Street, 21-500 Biała Podlaska, +48 83 341 69 42 |  |
| # Osoby do kontaktu # Contact person | Karolina Dziedzic, +48 83 341 69 42, karolina.dziedzic@bialapodlaska.pl. |  |